Wykaz zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego wg EN 12101-8

List of essential characteristics of construction product according to EN 12101-8

| Europejska norma zharmonizowana: European harmonised standard: | EN 12101-8:2011 Smoke and heat control systems – Part 8: Smoke control dampers Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 8: Klapy odcinające w systemach wentylacji pożarowej |
| --- | --- |
| Nazwa wyrobu budowlanego: Name of construction product: |  |
| Deklarowane zamierzone zastosowanie wyrobu zgodnie z normą zharmonizowaną*: Declared intended use of product in accordance with harmonised standard*: |  |
| Lp. No. | Zasadnicze charakterystyki wyrobu Essential characteristics of the product | Norma zharmonizowana / Harmonised standard | Zakres zasadniczych charakterystyk dotyczących zamierzonego zastosowania wyrobu (wstawić „+” lub „NPD” lub „ND”)** Scope of essential characteristics regarding intended use of product (place „+” or „NPD” or “NA”) ** |
|  |  | EN 12101-8:2011 |  |
| 1. | Nominalne warunki działania (skuteczność) / Nominal activation conditions (sensitivity) | 4.2.1.3 |  |
| 2. | Czas odpowiedzi (czas zwłoki) / Response delay (response time) | 4.2.1.4 |  |
| 3. | Pewność działania / operational reliability | 4.3.2.2 |  |
|  | Odporność ogniowa / Fire resistance: Wypełnić dla klap odcinających stosowanych w jednostrefowej wentylacji pożarowej Fill for dampers used in single-zone ventilation systems |
| 4a. | Szczelność ogniowa / integrity | 4.1.1 a), 4.3.1 |  |
| 5a. | Izolacjyjność / insulation*** | ---- |  |
| 6a. | Dymoszczelność / smoke leakage | 4.1.1 c), 4.3.1 |  |
| 7a. | Stabilność mechaniczna (w zakresie E) / mechanical stability (under E) | 4.1.1 d) |  |
| 8a. | Zachowanie przekroju poprzecznego (w zakresie E) / maintenance of the cross section (under E) | 4.1.1 e) |  |
| 9a. | Wysoka temperatura robocza / high temperature of operating | 4.1.1 f), 4.3.1 |  |
|  | Odporność ogniowa / Fire resistance: Wypełnić dla klap odcinających stosowanych w wielostrefowej wentylacji pożarowej Fill for dampers used in multi-zone ventilation systems |
| 4b. | Szczelność ogniowa / integrity | 4.1.1 a), 4.4.1 |  |
| 5b. | Izolacjyjność / insulation | 4.1.1 b), 4.4.1 |  |
| 6b. | Dymoszczelność / smoke leakage | 4.1.1 c),4.4.1 |  |
| 7b. | Stabilność mechaniczna (w zakresie E) / mechanical stability (under E) | 4.1.1 d) |  |
| 8b. | Zachowanie przekroju poprzecznego (w zakresie E) / maintenance of the cross section (under E) | 4.1.1 e) |  |
| 9b. | Wysoka temperatura robocza / high temperature of operating | 4.1.1 f), 4.4.1 |  |
|  | Trwałość / Durability: Wypełnić dla klap odcinających stosowanych w jednostrefowej wentylacji pożarowej Fill for dampers used in single-zone ventilation systems |
| 10a. | - przy zwłoce czasowej / response delay | 4.3.2.1 |  |
| 11a. | - zachowanie pewności działania / operational reliability | 4.3.2.2 |  |
|  | Trwałość / Durability: Wypełnić dla klap odcinających stosowanych w wielostrefowej wentylacji pożarowej Fill for dampers used in multi-zone ventilation systems |
| 10b. | - przy zwłoce czasowej / response delay | 4.4.2.1 |  |
| 11b. | - zachowanie pewności działania / operational reliability | 4.4.2.2 |  |
| * | Należy precyzyjnie określić zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego z uwzględnieniem wymogów w miejscu, gdzie producent zamierza udostępniać wyrób na rynku. The intended use or uses of the construction product should be precisely specified, taking into account the requirements in the place where the manufacturer intends to make the product available on the market. |
| ** | Znakiem „+” należy oznaczyć zasadnicze charakterystyki, których ustalenie ma być przeprowadzone przez CNBOP-PIB. W przeciwnym przypadku należy wpisać „NPD” (tj. właściwości użytkowe nieustalone, ang. No Performance Determined). W przypadku komponentów, wobec których wymaganie nie ma zastosowania, proszę zaznaczyć „ND” (nie dotyczy). Essential characteristics to be determined by CNBOP-PIB, should be marked with “+”, in other case place “NPD” (No Performance Determined). UWAGA: W przypadku komponentów, wobec których wymaganie nie ma zastosowania, proszę zaznaczyć “ND” (nie dotyczy). NOTE: For components where this requirement does not apply, please indicate “NA” (not applicable). |
| *** | Klasyfikacja w zakresie izolacyjności ogniowej nie jest wymagana w przypadku klap odcinających stosowanych w jednostrefowej wentylacji pożarowej. Classification in scope of fire insulation is not required in case of fire dampers used in single-zone ventilation systems |

|  |  | …………………………………. |
| --- | --- | --- |
| data / date |  | Prezes / Dyrektor czytelnie imię i nazwisko, podpis President / Director Legibly name, surname, signature |