Wykaz zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego wg EN 54-2

List of essential characteristics of construction product according to EN 54-2

| Europejska norma zharmonizowana: European harmonized standard: | EN 54-2:1997+AC:1999+A1:2006 Fire detection and fire alarm systems - Part 2: Control and indicating equipment Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej |
| --- | --- |
| Nazwa wyrobu budowlanego: Name of construction product: |  |
| Deklarowane zamierzone zastosowanie wyrobu zgodnie z normą zharmonizowaną*: Declared intended use of product in accordance with harmonised standard*: |  |
| Lp. No. | Zasadnicze charakterystyki wyrobu Essential characteristics of the product | Norma zharmonizowana / Harmonised standard | Zakres zasadniczych charakterystyk dotyczących zamierzonego zastosowania wyrobu (wstawić „+” lub „NPD” lub „ND”)** Scope of essential characteristics regarding intended use of product (place „+” or „NPD” or “NA”) ** |
|  |  | EN 54-2:1997 +A1:2006+AC:1999 |  |
|  | Skuteczność w warunkach pożarowych / Performance under fire conditions |
| 1 | Wymagania ogólne / General requirements | 4 |  |
| 2 | Wymagania ogólne dot. sygnalizacji / General requirements for indications | 5 |  |
| 3 | Stan alarmowania pożarowego / The fire alarm condition | 7 |  |
|  | Opóźnienie reakcji (czas reakcji na pożar) / Response delay (response time to fire) |
| 4 | Odbiór i przetwarzanie sygnałów alarmowych / Reception and processing of fire signals | 7.1 |  |
| 5 | Wyjście związane ze stanem alarmowania / Output of the fire alarm condition | 7.7 |  |
| 6 | Opóźnienia sygnałów na wyjściach / Delay to outputs | 7.11 |  |
| 7 | Alarmowanie współzależne / Dependencies on more than one alarm signal | 7.12 |  |
|  | Niezawodność eksploatacyjna / Operational reliability |
| 8 | Wymagania ogólne / General requirements | 4 |  |
| 9 | Wymagania ogólne dot. sygnalizacji / General requirements for indications | 5 |  |
| 10 | Stan dozorowania / The quiescent condition | 6 |  |
| 11 | Stan alarmowania pożarowego / The fire alarm condition | 7 |  |
| 12 | Stan uszkodzenia / Fault warning condition | 8 |  |
| 13 | Stan zablokowania / Disabled condition | 9 |  |
| 14 | Stan testowania / Test condition | 10 |  |
| 15 | Standardowy interfejs wejście/wyjście / Standardized input/output interface | 11 |  |
| 16 | Wymagania dotyczące konstrukcji / Design requirements | 12 |  |
| 17 | Dodatkowe wymagania konstrukcyjne dotyczące central sterowanych programowo Additional design requirements for software controlled control and indicating equipments | 13 |  |
| 18 | Znakowanie / Marking | 14 |  |
|  | Trwałość niezawodności działania: odporność na działanie ciepła / Durability of operational reliability, temperature resistance |
| 19 | Zimno (odporność) / Cold (operational) | 15.4 |  |
|  | Trwałość niezawodności działania: odporność na wibracje / Durability of operational reliability, vibration resistance |
| 20 | Udary (odporność) / Impact (operational) | 15.6 |  |
| 21 | Wibracje sinusoidalne (odporność) / Vibration, sinusoidal (operational) | 15.7 |  |
| 22 | Wibracje sinusoidalne (wytrzymałość) / Vibration, sinusoidal (endurance) | 15.15 |  |
|  | Trwałość niezawodności działania: stabilność elektryczna / Durability of operational reliability, electrical stability |
| 23 | Kompatybilność elektromagnetyczna (odporność) Electromagnetic compatibility (EMC), immunity tests (operational) | 15.8 |  |
| 24 | Zmiany napięcia zasilania (odporność) / Supply voltage variations | 15.13 |  |
|  | Trwałość niezawodności działania: odporność na wilgoć / Durability of operational reliability, humidity resistance |
| 25 | Wilgotne gorąco stałe (odporność) / Damp heat, steady state (operational) | 15.5 |  |
| 26 | Wilgotne gorąco stałe (wytrzymałość) / Damp heat, steady state (endurance) | 15.14 |  |
| Funkcje fakultatywne / Optional functions |
|  | Sygnalizacja |
| 1 | Sygnały uszkodzeniowe z punktów / Fault signals from points | 8.3 |  |
| 2 | Całkowity zanik napięcia zasilania / Total loss of the power supply | 8.4 |  |
| 3 | Zapisywanie liczby wprowadzeń stanu alarmowania pożarowego / Alarm counter | 7.13 |  |
|  | Elementy sterownicze |
| 4 | Alarmowanie współzależne / Dependencies on more than one alarm signal | 7.12 |  |
| 5 | Opóźnienia sygnałów na wyjściach / Delay to outputs | 7.11 |  |
| 6 | Blokowanie każdego punktu adresowalnego / Disablement of addressable points | 9.5 |  |
| 7 | Stan testowania / Test condition | 10 |  |

|  | Wyjścia |
| --- | --- |
| 8 | Pożarowe urządzenia alarmowe / Output to fire alarm devices | 7.8 |  |
| 9 | Urządzenie transmisji alarmów pożarowych / Alarm transmission routing equipment | 7.9 |  |
| 10 | Automatyczne przeciwpożarowe urządzenie zabezpieczające / Output to fire protection equipment | 7.10 |  |
| 11 | Urządzenie transmisji sygnałów uszkodzeniowych / Fault warning routing equipment | 8.9 |  |
| 12 | Standardowy interfejs wejście/wyjście / Standardized input/output interface | 11 |  |

| * | Należy precyzyjnie określić zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego z uwzględnieniem wymogów w miejscu, gdzie producent zamierza udostępniać wyrób na rynku. The intended use or uses of the construction product should be precisely specified, taking into account the requirements in the place where the manufacturer intends to make the product available on the market. |
| --- | --- |
| ** | Znakiem „+” należy oznaczyć zasadnicze charakterystyki, których ustalenie ma być przeprowadzone przez CNBOP-PIB. W przeciwnym przypadku należy wpisać „NPD” (tj. właściwości użytkowe nieustalone, ang. No Performance Determined) Essential characteristics to be determined by CNBOP-PIB, should be marked with “+”, in other case place “NPD” (No Performance Determined). UWAGA: W przypadku komponentów, wobec których wymaganie nie ma zastosowania, proszę zaznaczyć “ND” (nie dotyczy). NOTE: For components where this requirement does not apply, please indicate “NA” (not applicable). |

|  |  | …………………………………. |
| --- | --- | --- |
| data / date |  | Prezes / Dyrektor czytelnie imię i nazwisko, podpis President / Director Legibly name, surname, signature |