Wykaz zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego wg EN 54-20

List of essential characteristics of construction product according to EN 54-20

| Europejska norma zharmonizowana: European harmonized standard: | EN 54-20:2006+AC:2008 Fire detection and fire alarm systems - Part 20: Aspirating smoke detectors Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 20: Czujki dymu zasysające |
| --- | --- |
| Nazwa wyrobu budowlanego: Name of construction product: |  |
| Deklarowane zamierzone zastosowanie wyrobu zgodnie z normą zharmonizowaną*: Declared intended use of product in accordance with harmonised standard*: |  |
| Lp. No. | Zasadnicze charakterystyki wyrobu Essential characteristics of the product | Norma zharmonizowana / Harmonised standard | Zakres zasadniczych charakterystyk dotyczących zamierzonego zastosowania wyrobu (wstawić „+” lub „NPD” lub „ND”)** Scope of essential characteristics regarding intended use of product (place „+” or „NPD” or “NA”) ** |
|  |  | EN 54-20:2006 +AC:2008 |  |
|  | Nominalne warunki/czułość zadziałania, opóźnienie reakcji (czas zadziałania) i właściwości w warunkach pożaru Nominal activation conditions / sensitivity / response delay (response time) and performance under fire conditions |
| 1 | Reakcja na powoli rozwijające się pożary / Response to slowly developing fires | 5.6 |  |
| 2 | Powtarzalność / Repeatability | 6.2 |  |
| 3 | Odtwarzalność / Reproducibility | 6.3 |  |
| 4 | Czułość pożarowa / Fire sensitivity | 6.15 |  |
|  | Niezawodność eksploatacyjna / Operational reliability |
| 5 | Wskaźnik zadziałania / Individual visual alarm indication | 5.2 |  |
| 6 | Podłączanie urządzeń pomocniczych / Connection of ancillary devices | 5.3 |  |
| 7 | Nastawy fabryczne / Manufacturer's adjustments | 5.4 |  |
| 8 | Regulacja progu czułości w miejscu zainstalowania / On-site adjustment of response behaviour | 5.5 |  |
| 9 | Wytrzymałość mechaniczna rurociągu / Mechanical strength of the pipework | 5.7 |  |
| 10 | Podzespoły konstrukcyjne i dodatkowe elementy wykrywające w układzie zasysania Hardware components and additional sensing elements in the sampling device | 5.8 |  |
| 11 | Monitoring przepływu powietrza / Airflow monitoring | 5.9 |  |
| 12 | Zasilanie / Power supply | 5.10 |  |
| 13 | Dane / Data | 5.11 |  |
| 14 | Wymagania dodatkowe dotyczące czujek regulowanych programowo Additional requirements for software controlled detectors | 5.12 |  |
|  | Tolerancja napięcia zasilania / Tolerance to supply voltage |
| 15 | Odporność na zmiany parametrów zasilania / Variation in supply parameters | 6.4 |  |
|  | Trwałość niezawodności działania; odporność na działanie ciepła / Durability of operational reliability,temperature resistance |
| 16 | Odporność na suche gorąco / Dry heat (operational) | 6.5 |  |
| 17 | Odporność na zimno / Cold (operational) | 6.6 |  |
|  | Trwałość niezawodności działania; odporność na wibracje / Durability of operational reliability, vibration resistance |
| 18 | Odporność na udary pojedyncze / Shock (operational) | 6.10 |  |
| 19 | Odporność na uderzenie / Impact (operational) | 6.11 |  |
| 20 | Odporność na wibracje sinusoidalne / Vibration, sinusoidal (operational) | 6.12 |  |
| 21 | Wytrzymałość na wibracje sinusoidalne / Vibration, sinusoidal (endurance) | 6.13 |  |
|  | Trwałość niezawodności działania; stabilność elektryczna / Durability of operational reliability, electrical stability |
| 22 | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), badania odporności Electromagnetic compatibility (EMC), immunity tests | 6.14 |  |
|  | Trwałość niezawodności działania; odporność na wilgoć / Durability of operational reliability, humidity resistance |
| 23 | Odporność na wilgotne gorąco stałe / Damp heat, steady state (operational) | 6.7 |  |
| 24 | Wytrzymałość na wilgotne gorąco stałe / Damp heat, steady state (endurance) | 6.8 |  |
|  | Trwałość niezawodności działania; odporność na korozję / Durability of operational reliability, corrosion resistance |
| 25 | Wytrzymałość na korozję spowodowaną działaniem SO2 / Sulphur dioxide (SO2) corrosion (endurance) | 6.9 |  |

| * | Należy precyzyjnie określić zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego z uwzględnieniem wymogów w miejscu, gdzie producent zamierza udostępniać wyrób na rynku. The intended use or uses of the construction product should be precisely specified, taking into account the requirements in the place where the manufacturer intends to make the product available on the market. |
| --- | --- |
| ** | Znakiem „+” należy oznaczyć zasadnicze charakterystyki, których ustalenie ma być przeprowadzone przez CNBOP-PIB. W przeciwnym przypadku należy wpisać „NPD” (tj. właściwości użytkowe nieustalone, ang. No Performance Determined) Essential characteristics to be determined by CNBOP-PIB, should be marked with “+”, in other case place “NPD” (No Performance Determined). UWAGA: W przypadku komponentów, wobec których wymaganie nie ma zastosowania, proszę zaznaczyć “ND” (nie dotyczy). NOTE: For components where this requirement does not apply, please indicate “NA” (not applicable). |

|  |  | …………………………………. |
| --- | --- | --- |
| data / date |  | Prezes / Dyrektor czytelnie imię i nazwisko, podpis President / Director Legibly name, surname, signature |