Zamawiający:

Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

Państwowy Instytut  Badawczy

im. Józefa Tuliszkowskiego

ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka

Oznaczenie sprawy: TGZ/ 11 /2020

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH   WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

OSTATECZNA

na dostawę

stanowiska badawczego przeznaczonego do oceny odporności układu gromadzenia energii elektrycznej REESS (Rechargeable Energy Storage Systems) na działanie ognia zewnętrznego, spełniającego wymagania Załącznika 8E Regulaminu Nr 100 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych  -  Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie szczególnych wymagań dotyczących elektrycznego układu napędowego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 214 000 euro prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem

Specyfikację zatwierdzono:              19 .03.2021 r.

Dyrektor CNBOP-PIB

st. bryg. dr inż. Paweł Janik

UWAGI OGÓLNE

- Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., pozycja 1843 z późn.zm.) zwaną dalej ustawą lub ustawą Pzp oraz w przepisach wykonawczych do niej.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.

- Zamawiający  nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnej dla Wykonawców

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy.

- Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) pod rygorem ich odrzucenia.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art.93 ust.4 ustawy.

- Część oferty zawierającą tajemnicę przedsiębiorstwa należy umieścić wraz z uzasadnieniem w oddzielnej kopercie i oznaczyć „tajemnica przedsiębiorstwa”.

- Wykonawca we wszystkich kontaktach z Zamawiającym winni powołać się na znak sprawy :  TGZ/ 11 /2020.

# I.   NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka

www.cnbop.pl ,  e-mail: cnbop@cnbop.pl,

tel.:  22- 7693 300,  fax 22- 7693356

# TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie negocjacji z ogłoszeniem o wartości poniżej 214 000 euro.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa

Stanowiska badawczego przeznaczonego do oceny odporności układu gromadzenia energii elektrycznej REESS (Rechargeable Energy Storage Systems) na działanie ognia zewnętrznego, spełniającego wymagania Załącznika 8E Regulaminu Nr 100 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych  -  Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie szczególnych wymagań dotyczących elektrycznego układu napędowego.

- zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia załączonym do niniejszej SIWZ

2.   Szczegółowe wymagania merytoryczne i techniczne określa Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik Nr 1 do  SIWZ, będący integralną częścią Specyfikacji.

3.   CPV:     38540000-2  - maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa,

4.  Jeżeli gdziekolwiek w SIWZ Zamawiający wskazał znak towarowy, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych – oznacza to że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości.

5. Zgodnie z art. 30 ust.5 Ustawy Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

# IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia:

- nie później niż do dnia   31.07.2021 r.

V. WARUNKI UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu

- na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy

- na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy tj;

a)  art. 24 ust. 5 pkt 1-  w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.  Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn.zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.   Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.)

b) art. 24 ust. 5 pkt 2-  który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

Zgodnie z art. 24 ust. 7 pkt 3 ustawy Pzp wykluczenie wykonawcy następuje jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia

c) art. 24 ust. 5 pkt 4-  który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

Zgodnie z art. 24 ust. 7 pkt 3 ustawy Pzp wykluczenie wykonawcy następuje jeżeli nie upłynęły 
3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.

d) art. 24 ust. 5 pkt 8-  który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w  postępowaniu dotyczące:

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie wymaga wykazania przez Wykonawcę spełniania warunku w tym zakresie.

2)      zdolności technicznej lub zawodowej (posiadania wiedzy lub doświadczenia)

w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności zawodowej (posiadania wiedzy 
i doświadczenia)  jeżeli wykonawca wykaże,  że w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował – a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizuje - co najmniej 2 (dwie) realizacje dostawy sprzętu badawczo-pomiarowego z zakresu badań reakcji na ogień bądź wybuchowość, o wartości minimum 50.000,- zł brutto każda,  i wykaże że zostały one zrealizowane w sposób należyty. Zamawiający może uznać za spełnienie warunku również wykazanie sie realizacją jak wyżej przez osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji tego zamówienia.

w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

3. Zgodnie z treścią  art.24 ust.8 ustawy Pzp , Wykonawca który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4,8 (tj. w zakresie wskazanym przez Zamawiającego) może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony 
w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu  na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4,8  (tj. w zakresie wskazanym przez Zamawiającego) jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna, że przedstawione przez Wykonawcę dowody są wystarczające.

VI. UDZIAŁ PODMIOTU TRZECIEGO W POSTĘPOWANIU I REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

- Zgodnie z art.22 a ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu na art. 24 ust. 1 pkt 13–22 oraz na podstawie art. 24 ust.5 ustawy Pzp pkt 1,2,4,8 ( tj. w zakresie wskazanym dla Wykonawcy). Wykonawca załącza do oferty dokumenty podmiotu trzeciego na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia w takim zakresie jak jest to wymagane dla Wykonawcy.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane - nie dotyczy w niniejszym postępowaniu tj. dostaw

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

VII. UDZIAŁ PODWYKONAWCY W REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców ( jeśli dotyczy)

- Zgodnie z definicją zawartą w  art.2 pkt 9 b umowa o podwykonawstwo -   to   umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

VIII. WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW.

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć; (obowiązkowo pkt 1 i 2, pozostałe – jeśli dotyczy)

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenia z art. 25 a ust. 1 ustawy, zgodnie 
z załączonym wzorem – załącznik nr 3 A i 3 B do SIWZ

- Dokumenty przedmiotowe:

- Formularz ofertowy  – według załącznika nr 2 do SIWZ

- Zobowiązanie lub inny dokument podmiotu trzeciego, na zasoby którego powołuje się wykonawca (jeśli dotyczy). Zobowiązanie lub inny dokument musi potwierdzać, że Wykonawca  będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że  stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów oraz  określać:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli oferta nie została podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji w  dokumencie rejestrowym (np.KRS/CEiDG). Pełnomocnictwo składa się  
w oryginale lub kserokopii poświadczonej przez  notariusza albo mocodawcę.

- Wykaz podwykonawców  (jeśli dotyczy i jeśli podwykonawcy są znani).

2. Każdy z wykonawców jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru Zał. Nr 4 do SIWZ).

3. Wykonawca, który zostanie zaproszony do złożenia oferty ostatecznej w celu potwierdzenia spełniania wskazanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu jest zobowiązany  do złożenia w terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego następujących dokumentów:

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - (art. 24 ust.5 pkt 8 ustawy Pzp) ;

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; (art. 24 ust.5 pkt 8 ustawy Pzp) ;

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, lub ścieżki dojścia do takiego odpisu;

- oświadczenia  wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których    mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

(Dz.U. z    2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) ;

- wykazu zrealizowanych dostaw/realizacji, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wg załącznika Nr 6 do SIWZ, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku z pkt. V.2.2).

4.  Uwagi dla Wykonawców

- Pełnomocnictwo jest składane w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.  Pozostałe dokumenty i oświadczenia mogą zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem  .

2.  Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

3. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7  rozporządzenia  Ministra Rozwoju 
 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów,

5. W niniejszym postępowaniu w sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ stosuje się przepisy rozporządzenia  Ministra Rozwoju  z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia  (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1126) oraz rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia  (Dz. U. z 2018 poz.1993 r).

# IX.    SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

      - Zamawiający  dopuszcza przekazywanie korespondencji tj. oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie lub faksem – na nr faksu 22 76 93 373, z zastrzeżeniem pkt 5.  Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres: cnbop@cnbop.pl lub mjaskulski@cnbop.pl. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art.38 ustawy Pzp.

- Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje za pomocą faksu lub droga mailową, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Jednocześnie Zamawiający sugeruje, aby korespondencji drogą faxową nie przekazywać po godzinach pracy Zamawiającego, a także w dzień wolny od pracy.

- Wszelkie wyjaśnienia dotyczące SIWZ zostaną udzielone wszystkim Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

- Wykonawcy są zobowiązani w przypadku prowadzenia przez Zamawiającego postępowania wyjaśniającego na podst. art. 87 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień w formie i o treści zgodnej z zapytaniem Zamawiającego w ramach tego postępowania.

- Wycofanie i zmiana oferty może nastąpić jedynie w formie pisemnej. Złożenie tych pism w innej formie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.

- Korespondencję należy kierować na adres: Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - PIB im. Józefa Tuliszkowskiego, ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka

- Sposoby  porozumiewania się  Wykonawców z Zamawiającym :

- w sprawach proceduralnych:  fax: 22 76 93 373, tel. 22 76 93 339

- w sprawach merytorycznych:  fax: 22 76 93 373,  tel.  22 76 93 229

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

X.  WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XI.  ZALICZKI

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

# XII. JĘZYK POSTĘPOWANIA

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w innym języku.

# XIII.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym,  że Zamawiający może raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania oferta, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

# XIV.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta powinna zawierać:

  - Wypełniony i podpisany formularz oferty ostatecznej zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonych formularzy złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane SIWZ i wynikające z zawartości formularzy.

  - Wszystkie dokumenty i oświadczenia, których złożenia żąda Zamawiający zgodnie z postanowieniami rozdziału VIII niniejszej SIWZ.

3) Dokumenty sporządzone w języku obcym składane muszą być wraz z tłumaczeniem na język polski.

4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej   czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych.

- Ofertę należy przygotować w formie pisemnej, według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

- Każdy Wykonawca powinien przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia.

- Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadające odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej udzielone przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu.

- Zaleca się, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub inną trwałą, czytelną techniką; dokumenty sporządzone w języku obcym składane być muszą wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.

- Dokumenty i oświadczenia wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji.

- Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy załączonych do niniejszej SIWZ.

- Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego (za wyjątkiem oryginałów gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych po upływie terminu ich obowiązywania i na żądanie Wykonawcy).

- Zamawiający informuje, ze zgodnie z art. 96 ust.3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz.1010 ze zm.), jeżeli Wykonawca nie później niż do upływu terminu otwarcia ofert nie zastrzegł, iż nie mogą one być udostępniane. Przez „tajemnice przedsiębiorstwa” rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Wykonawca nie może zastrzec jako poufnych informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności przewidzianych w ofercie.

Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa należy wydzielić i zaznaczyć, że dotyczą one tajemnicy przedsiębiorstwa.

- Udostępnianie ofert odbywać się będzie na następujących zasadach:

- Wykonawca składa u Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie treści danej       oferty,

- Zamawiający określi, z uwzględnieniem złożonych zastrzeżeń, zakres informacji do   udostępnienia, a następnie miejsce, termin i sposób udostępnienia ofert, informując o tym niezwłocznie zainteresowanego Wykonawcę.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

16.Wykonawca powinien złożyć ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu).

Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz oznaczenie:

Dostawa  Stanowiska badawczego REESS,  zn. TGZ/ 11 /2020”,  oraz

„Nie otwierać przed dniem …….    godz….”.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z      zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

# XV.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego:

- Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - PIB im. Józefa Tuliszkowskiego, ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka, Kancelaria ogólna, budynek B ,

- nie później niż do dnia      30.03.2021 r.   do godziny 10:00

Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - PIB im. Józefa Tuliszkowskiego, ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka,

w dniu  w którym upływa termin składania ofert  o godzinie 11:00

- Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także zaoferowane ceny  i inne informacje zgodnie z art. 86 ust. 3 i 4 ustawy.

# XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.  Wykonawca określi cenę całkowitą oferty dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie .

2.   Cena powinna zawierać wszelkie koszty konieczne dla wykonania zamówienia, wszelkie podatki w tym podatek VAT (stawka podatku VAT musi być określana zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług). Podana cena powinna być ceną ostateczną i zawierać już ewentualne upusty, bonifikaty itp.

3.    Walutą ceny oferowanej jest złoty polski. Cena należy podać jako: cenę netto, podatek  VAT oraz cenę brutto (do zapłaty).

# XVII.  OPIS KRYTERIÓW , KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY      WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1.    Kryteria oceny:

Przy wyborze oferty Zamawiający  będzie kierował się następującymi kryteriami:

Kryteria oceny ofert:

a) Cena ofertowa P – waga   60  %

b) Kompletność oferty C– waga  30  %

c) Termin dostawy  T -  10 %

Kryterium A  Cena (P) - sposób obliczania

cena  oferty najniższej

Cena 	=	  ----------------------------------	    x 60 pkt

cena oferty badanej

Kryterium B kompletności oferty (C)

W zakresie niniejszego kryterium Zamawiający (komisja przetargowa) dokona oceny technicznej zawartości oferty na podstawie przedłożonego opisu technicznego oferowanego urządzenia, oraz przyzna każdej z ofert punktację w zakresie 1-30 pkt

Kryterium C  Termin realizacji (T) - sposób obliczania

- Za zrealizowanie dostawy przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SIWZ

-      0 pkt.

- Za skrócenie terminu dostawy przedmiotu zamówienia o 1 tydzień

-     5 pkt.

- Za skrócenie terminu dostawy przedmiotu zamówienia o  2 tygodnie

-    10 pkt.

2.   Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta która spełnia wszystkie wymagania SIWZ oraz uzyska zgodnie z w/w kryteriami oceny najwyższą łączną ilością punktów W, uzyskaną przez zsumowanie liczby punktów uzyskanych wg kryteriów P oraz G dla danej oferty, tj:

W = P + C + T

3.   Wartości punktowe w kryterium ceny P zostaną obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z obowiązującymi zasadami arytmetyki.

# XVIII.  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy na warunkach zawartych w ofercie, oraz w miejscu i w terminie określonym przez Zamawiającego.

- W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty składanej przez konsorcjum, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum.

# XIX. WZÓR UMOWY

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych w istotnych postanowieniach – wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

2.  Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany  do zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, zamawiający może wybrać tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę.

XX.  ZMIANA UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy w przypadkach określonym we wzorze umowy, w tym :

- siły wyższej uniemożliwiającej  wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z  ofertą i  SIWZ, przez siłę wyższą  strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia,

- zmiany danin publicznoprawnych, w tym obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana  ta będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego lub wymaganą do zapłacenia przez wykonawcę; W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy.

- zmian wynikających z przepisów prawa,

- gdy konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

- gdy kwota umowy jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i  łączna wartość zmian jest mniejsza od  10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, bez konieczności uzasadnienia.

- zmiany  modelu/typu  zaoferowanego  urządzenia  w  przypadku  braku  dostępności  na  rynku  urządzenia bądź niezbędnych podzespołów - pod warunkiem  spełnienia  minimalnych  oraz  punktowanych  parametrów  technicznych  oraz  pod warunkiem, że cena nie będzie wyższa od zaoferowanej.

2. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.

# XXI.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

      - Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy (art. 179–198g).

      - Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał  interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub mógł ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.

      - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz  specyfikacji istotnych warunków  zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę o której mowa w art.154 pkt.5Pzp.

      - Środkami ochrony prawnej są : odwołanie do prezesa KIO, poinformowanie Zamawiającego o  niezgodnej z przepisami ustawy czynności oraz skarga do sądu.

      - Odwołanie może być wnoszone do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zgodnie a art.180 Pzp.

      - Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca  niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

7.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci  papierowej albo w postaci elektronicznej,  opatrzone  odpowiednio  własnoręcznym  podpisem  albo  kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8.  Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia      odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią prze upływem terminu do  wniesienia.

9.  Terminy do wniesienia odwołania określa art.182 ustawy Pzp.

10.  Skargę wnosi się do sądu, zgodnie a art. 198a-198g ustawy Pzp.

11.  Zgodnie z art.180 ust.1 ustawy Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami     ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub  zaniechania czynności do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

XXII. ZAŁĄCZNIKI  STANOWIĄCE  INTEGRALNĄ  CZĘŚĆ  SPECYFIKACJI.

1. Opis Przedmiotu Zamówienia – zał. Nr 1

2. Formularz ofertowo-cenowy   – zał. Nr 2

3. Oświadczenie  dot. spełniania warunków   -  zał. Nr 3 A

4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia   -  zał. Nr 3 B

5. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej  -  zał. Nr 4

6. Wzór umowy   -   zał. Nr 5

7. Wykaz zrealizowanych dostaw  - zał. Nr 6

8. Klauzula informacyjna zgodnie z postanowieniami art.13 RODO – zał. Nr 7

Załącznik nr 1 do SIWZ

TGZ/11/2020

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Wymagania dot. wykonania stanowiska badawczego przeznaczonego do oceny odporności układu gromadzenia energii elektrycznej REESS (Rechargeable Energy Storage Systems) na działanie ognia zewnętrznego, spełniającego wymagania załącznika 8E, Regulaminu nr 100 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie szczególnych wymagań dotyczących elektrycznego układu napędowego [2015/505].

Wymagane cechy stanowiska badawczego:

- Miejsce pracy stanowiska: hala badawcza/poligon badawczy.

- Zasilanie urządzeń elektrycznych realizowane z sieci 230 V, przy czym odległość źródła zasilania do stanowiska wynosi min. 60m.

- Głowna konstrukcja stanowiska stalowa, wykonana zostanie z materiału ST3, stal kotłowa lub inna równoważny materiał.

- Elementy narażone na oddziaływanie temperatury zabezpieczone zostaną farbą żaroodporną o odporności co najmniej 800oC.

- Elementy szynowe, toczące się wykonane zostaną ze stali kwasoodpornej bądź zabezpieczone przed rdzą w sposób trwały.

- Pręty stalowe rusztu, wchodzącego w skład mocowania testowego, na którym znajdować się będzie REESS wykonane z materiału stal żaroodporna/żarowytrzymała. Należy zastosować mocowanie prętów umożliwiające kompensację rozszerzalności termicznej – dotyczy to także innych elementów narażonych na oddziaływanie wysokiej temperatury. Należy zapewnić możliwość płynnej regulacji wysokości rusztu nad panwią w zakresie 20-65 cm. Podana odległość zawarta jest między górną płaszczyzną rusztu, na którym znajduje się REESS, a górną płaszczyzną panwi.

- Panwie wykonane ze stali kwasoodpornej 304 o wymiarach podstawy (wartości do weryfikacji): panew nr 1: 1450x1165 mm, panew nr 2: 1765x1450 mm, panew nr 3: 1955x2460 mm, panew nr 4: 2460 x 1450 mm zdolne wytrzymać (brak zauważalnych odkształceń) oddziaływanie temperatury ok. 1100oC przez 5 min – panwie powinny być wyposażone w elementy wzmacniające, które uniemożliwiają powstanie odkształceń utrudniających użytkowanie. Każdą panew należy wyposażyć w zawory zlokalizowane w dolnej części, umożliwiające opróżnienie panwi z pozostałego paliwa i zanieczyszczeń. Wysokość panwi do ustalenia na etapie projektu.

- W konstrukcji stanowiska należy przyjąć jedną z poniższych koncepcji umożliwiającą przemieszczanie się:

  - mocowania testowego z badanym REESS oraz ekranu z cegieł względem nieruchomej panwi z paliwem (preferowane) lub

  - panwi z paliwem oraz ekranu z cegieł względem nieruchomego mocowania testowego z badanym REESS.

- W przypadku przyjęcia koncepcji 7b, panwie należy wyposażyć w rozwiązanie zapobiegające wydostaniu się cieczy palnej z panwi w czasie jej ruchu (także startu i zatrzymania).

- W przypadku wyboru koncepcji 7a lub 7b należy zapewnić odpowiednią wysokości ekranu z cegieł nad powierzchnią płonącego paliwa określoną w zał. 8E, pkt. 3.5 regulaminu 100.

- Stanowisko należy wyposażyć w system nakładania trwałej przesłony na powierzchnię płonącej tacy w celu ugaszenia ognia poprzez odcięcie dostępu tlenu. Przesłonięcie powinno być uruchomione w momencie, w którym przesuwany jest ekran z cegieł. System gaszenia panwi powinien mieć także możliwość ręcznego wykonania (zagaszenia płomienia poprzez przykrycie panwi) w przypadku np. zaniku zasilania sieciowego.

- Powinna istnieć możliwość ręcznego wykonania działań przewidzianych w etapach A-D w przypadku zaniku zasilania.

- Stanowisko należy wyposażyć w punkty podparcia oparte na stopie wahliwej M12-16, obciążenie jednostkowe od 13-30kN, umożliwiających posadowienie stanowiska na nierównym podłożu (podłoże wykonane z kamienia ciosanego) oraz wypoziomowanie w zakresie różnic terenu ±100 mm.

- System sterowania powinien posiadać zaprogramowaną procedurę scenariusza badawczego umożliwiającą samoczynną realizację etapów A-D, z uwzględnieniem pominięcia etapu A (jeżeli paliwo ma temperaturę co najmniej 20°C badanie obejmuje trzy etapy B–D, w przeciwnym razie badanie obejmuje cztery etapy (A–D)).

- System sterowania powinien posiadać możliwość przerwania procedury testowej w dowolnym momencie oraz dokończenia jej przez operatora.

- Układ napędowy i sterowania powinien zapewnić dla elementów ruchomych płynny start, przyspieszenie, zatrzymanie oraz możliwość bez skokowej zmiany prędkości ruchu w zakresie 0-0,7m/s.

- System sterowania powinien automatycznie zatrzymywać elementy jezdne w zadanych miejscach (odległościach) wynikających z regulaminu nr 100.

- Należy zapewnić możliwość sterowania napędami z odległości stałej min. 40 m z możliwości jej zmiany do 100 m.

- W badaniu przewidziano 4 etapy A-D, z czego etap A należy pominąć, jeśli paliwo ma temperaturę powyżej 20oC. Cały proces zgodnie z przewidzianymi czasami powinien być zaprogramowany i zrealizowany po uruchomieniu testu przez użytkownika (naciśnięcie guzika). Użytkownik powinien mieć możliwość wprowadzenia zmiany w zaprogramowanych etapach (czasy, prędkości przesuwania, inne parametry wpływające na realizację etapów). Dodatkowo użytkownik powinien mieć możliwość przerwania procedury badania w dowolnym momencie i przejścia na sterowanie ręczne, czyli realizację etapów za pomocą komend wydawanych przez użytkownika.

- Należy przewidzieć dostarczenie 1000 szt. cegieł ognioodpornych, które powinny spełniać wymagania zawarte w dodatku do zał. 8E, regulaminu nr 100 – UWAGA: przedstawiona oferta powinna zostać przedstawiona w dwóch opcjach w zakresie cegieł ognioodpornych: z wliczeniem kosztów cegieł i bez kosztów cegieł.

- Rama, na której znajdować się będą cegły wykonana zostanie z materiału stal żaroodporna/żarowytrzymała i powinna umożliwiać układanie cegieł z uwzględnieniem wymagań zał. 8E, pkt. 3.5 regulaminu 100.

- Obudowa przenośnego panelu sterowania stanowiskiem powinna posiadać minimalny stopień ochrony IP 54.

- Elementy układ elektrycznego, np. gniazda, wtyczki, przyłącza, przepusty powinny posiadać minimalny stopień ochrony IP 66. Elementy, które nie są połączone/podłączone/złączone, np. na czas przechowywania lub transportu powinny być wyposażone w zaślepki.

- Elementom napędowym, sterowania, wykonawczym, monitorującym należy zapewnić osłonę przed czynnikami atmosferycznymi (obudowy, osłony, skrzynki) lub co najmniej fabryczny stopień ochrony IP 66 (jeśli zasadne to IP można obniżyć do IP54) z zastrzeżeniem, że w przypadku wykorzystania wyłączników krańcowych będą one posiadały IP67.

- Do zatrzymania (pozycjonowania) elementów ruchomych można wykorzystać odmienne rozwiązanie niż zastosowanie wyłączników krańcowych.

- Elementom napędowym, sterowania, wykonawczym, monitorującym, itp. należy zapewnić osłonę przed promieniowaniem cieplnym.

- Dla okablowania należy zapewnić zwijadła lub zapewnić system do składowania w uporządkowany sposób.

- Stanowisko powinno mieć możliwość rozłożenia na komponenty (części) do transportu.

- Stanowisko po rozłożeniu, powinno mieć możliwość transportu poszczególnych modułów pomiędzy halami, z zapewnieniem możliwości jazdy po drodze o kącie nachylenia do 10%, o nawierzchni wysypanej gresem. Transport powinien być zapewniony na podwoziu własnym lub z wykorzystaniem systemu odejmowalnego.

- Stanowisko po złożeniu w moduły powinno mieć możliwość przechowywania i transportu drogowego na powierzchni maksymalnie 2400 x 6000 mm.

- Stanowisko powinno zostać wyposażone w zestaw narzędzi (skrzynkę narzędziową) umożliwiającym złożenie i rozłożenie stanowiska oraz zestaw materiałów umożliwiających czynności konserwacyjne.

- Należy zastosować system ograniczający (tłumiący) promieniowanie cieplne i zasięg płomienia w przypadku zapalenia się badanego REESS znajdującego się na ruszcie poprzez przesłonięcie tego elementu za pomocą niepalnego materiału. System powinien umożliwiać osłonięcie REESS w przypadku stwierdzenia możliwości pożaru w ustalonym położeniu rusztu, na którym znajduje się REESS. Przekrycie REESS tkaniną niepalna nastąpi po odciągnięciu ekranu z cegieł z nad panwi i jednoczesnym zasunięciu przesłony nad płonącą panew (ugaszenie ognia w panwi). System tłumienia ognia powinien działać w oparciu o przykrycie badanego REESS tkaniną ognioodporną przez dwie osoby. Materiał niepalny o szerokości co najmniej 3000 mm i długości 5000 mm.

- Należy dostarczyć: instrukcję techniczno – ruchową, dokumentację projektową z każdego etapu pracy.

- Należy przeprowadzić szkolenie z zakresu obsługi stanowiska na każdym z etapów użytkowania.

- Wszystkie urządzenia/materiały/komponenty powinny być fabrycznie nowe z możliwością naprawy gwarancyjnej i pogwarancyjnej na terenie UE.

- Wszystkie zastosowane urządzenia/materiały/komponenty powinny być wyprodukowane przez podmiot dający gwarancję wykonania serwisu na terenie Unii Europejskiej.

- Gwarancja co najmniej 24 miesiące od daty uruchomienia.

- Oferta powinna zawierać cenę przeglądów gwarancyjnych stanowiska i wymianę zużytych/uszkodzonych elementów - dwa przeglądy gwarancyjne w ciągu pierwszych 2 lat użytkowania (w okresie obowiązywania gwarancji).

Załącznik nr 2 do SIWZ

TGZ/11/2020

....................................................................

....................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

Tel:...........................................

Fax:.........................................

e-mail:……………………………………

...........................................................

(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY OSTATECZNEJ

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w trybie negocjacji z ogłoszeniem na

Wykonanie i dostawę stanowiska badawczego przeznaczonego do oceny odporności układu gromadzenia energii elektrycznej REESS (Rechargeable Energy Storage Systems) na działanie ognia zewnętrznego, spełniającego wymagania załącznika 8E, Regulaminu nr 100 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie szczególnych wymagań dotyczących elektrycznego układu napędowego.

znak TGZ/11/2020 i zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia dla tego postępowania składamy niniejszą ofertę ostateczną.

1. Oferuję wykonanie przedmiotu dostawy (szczegółowo opisanego w załączniku do formularza)  będącego  przedmiotem niniejszego zamówienia za cenę całkowitą :

| CENA OFERTOWA NETTO | ............................................................................złotych (słownie: ........................................................................ ............................................................................................................................................................................zł) |  |
| --- | --- | --- |
| VAT | ............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... ............................................................................................................................................................................zł) |  |
| CENA OFERTOWA BRUTTO | …..………….....................................................złotych (słownie: ......................................................................... ............................................................................................................................................................................zł) |  |

### Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie  wymaganym w SIWZ / Oferuję skrócenie terminu dostawy o ……………….. w stosunku do terminu wymaganego w SIWZ  (niepotrzebne skreślić).

3.  Oświadczam, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie

koszty wykonania zamówienia jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej

oferty.

4.  Oświadczam, że zapoznaliśmy się szczegółowo ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym z OPZ oraz ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

### 3.  W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy  stanowiącym  załącznik nr  5 do niniejszej SIWZ.

### 4.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5. Oświadczam, że udzielam gwarancji na prawidłowe działanie sprzętu będącego   przedmiotem  niniejszego zamówienia na okres 2 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

6. Oświadczam, że zgodnie z warunkami podanymi w pkt. V.2.2 SIWZ zrealizowałem co najmniej 2 (dwie) dostawy sprzętu badawczo-pomiarowego z zakresu badań reakcji na ogień bądź wybuchowość, o wartości minimum 50.000,- zł brutto każda,w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

10.  Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie    prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego VAT, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

11. Niniejszym informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ............ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione (w przypadku zastrzeżenia informacji zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy Pzp należy  podać pisemne uzasadnienie).

12.  Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. UE  L 119 z 04.05.2016 r., str.1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu  (Uwaga: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art.13 ust.4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa).

12.	Do oferty załączamy i wskazujemy następujące dokumenty:

1) ……………………………………………...............................................................

2) ……………………………………………...............................................................

.................................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr  3 A do SIWZ

TGZ/11/2020

…......................….........................

(miejscowość i data)

Zamawiający:

Centrum Naukowo–Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

Państwowy Instytut  Badawczy

im. Józefa Tuliszkowskiego

ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka

znak sprawy TGZ/ 11 /2020

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonanie stanowiska badawczego przeznaczonego do oceny odporności układu gromadzenia energii elektrycznej REESS (Rechargeable Energy Storage Systems) na działanie ognia zewnętrznego, spełniającego wymagania załącznika 8E, Regulaminu nr 100 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie szczególnych wymagań dotyczących elektrycznego układu napędowego.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w   specyfikacji istotnych warunków zamówienia TGZ/ 11 /2020.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……….. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

##### Załącznik nr 3 B do SIWZ

TGZ/ 11 /2020

…......................….........................

(miejscowość i data)

Zamawiający:

Centrum Naukowo–Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

Państwowy Instytut  Badawczy

im. Józefa Tuliszkowskiego

ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka

znak sprawy TGZ/ 11 /2020

Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA TGZ/11/2020

Wykonanie stanowiska badawczego przeznaczonego do oceny odporności układu gromadzenia energii elektrycznej REESS (Rechargeable Energy Storage Systems) na działanie ognia zewnętrznego, spełniającego wymagania załącznika 8E, Regulaminu nr 100 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie szczególnych wymagań dotyczących elektrycznego układu napędowego.

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4,8 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

##### Załącznik nr 4 do SIWZ

TGZ/ 11 /2020

…......................….........................

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE  O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę ostateczną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  dostawę

Wykonanie stanowiska badawczego przeznaczonego do oceny odporności układu gromadzenia energii elektrycznej REESS (Rechargeable Energy Storage Systems) na działanie ognia zewnętrznego, spełniającego wymagania załącznika 8E, Regulaminu nr 100 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie szczególnych wymagań dotyczących elektrycznego układu napędowego.

znak TGZ/11/2020 , prowadzonego przez   CNBOP-PIB    -    w imieniu

……..............................................................................................................................................

...................…................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że:

- nie należę do żadnej grupy kapitałowej   w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn.zm.)

.......................................

(miejscowość data)

..................................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

- nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z Wykonawcami którzy złożyli oferty, oferty częściowe w niniejszym postępowaniu.

.......................................

(miejscowość data)

..................................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

3. składam listę podmiotów, razem z którymi należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn.zm.)  z Wykonawcami, którzy złożyli oferty, oferty częściowe  w niniejszym postępowaniu..

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| ….. |  |  |

.......................................

(miejscowość, data)

..................................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

.................................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

TGZ/ 11 /2020

# UMOWA Nr    TGZ/PZP/         / 2020 / BW   (projekt)

zawarta w dniu 	 	      2020 roku w Józefowie, pomiędzy:

Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego -Państwowy Instytut Badawczy  w Józefowie k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213,

KRS Nr 0000149404, NIP 532-18-29-288, REGON: 000591685,

reprezentowanym przez:

zwanym dalej   Zamawiającym,

a

……………………………………………

……………………………………………

reprezentowanym  przez:

………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego  na dostawę                 stanowiska badawczego przeznaczonego do oceny odporności układu gromadzenia energii elektrycznej REESS (Rechargeable Energy Storage Systems) na działanie ognia zewnętrznego, spełniającego wymagania załącznika 8E, Regulaminu nr 100 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie szczególnych wymagań dotyczących elektrycznego układu napędowego.

w trybie negocjacji z ogłoszeniem znak TGZ/11/2020, wg wymagań OPZ stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, została   zawarta umowa (dalej: „Umowa”) następującej treści:

## Przedmiot umowy

§ 1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie i dostawa do CNBOP-PIB :

stanowiska badawczego przeznaczonego do oceny odporności układu gromadzenia energii elektrycznej REESS (Rechargeable Energy Storage Systems) na działanie ognia zewnętrznego, spełniającego wymagania załącznika 8E, Regulaminu nr 100 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie szczególnych wymagań dotyczących elektrycznego układu napędowego.

-   o parametrach określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, znak TGZ/11/2020 oraz w ofercie,  wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego w jej obsłudze.

- Szczegółowe wymagania co do przedmiotu umowy określa załącznik Nr 1 do niniejszej umowy -

Opis Przedmiotu Zamówienia.

## Warunki realizacji przedmiotu umowy

§ 2

- Wykonawca dostarczy sprzęt objęty przedmiotem umowy do siedziby Zamawiającego zgodnie z ofertą w terminie nie później niż do dnia ……...2021 r.  Realizacja dostawy będzie obejmować również transport do siedziby Zamawiającego oraz uruchomienie urządzeń.

- Wykonawca przekaże listę wszystkich dostarczonych elementów urządzenia wraz z ich numerami seryjnymi w formie papierowej lub elektronicznej najpóźniej w dniu realizacji dostawy.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcje obsługi dostarczonego sprzętu w języku polskim, w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej.

- Koszty transportu, w tym koszty opakowania oraz ubezpieczenia na czas przewozu, ponosi Wykonawca.

- Odbioru przedmiotu umowy dokonywać będzie Zamawiający w obecności Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Przyjęcie odbioru nastąpi w formie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez strony umowy, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru przez Zamawiającego  wad dostarczonego urządzenia Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w ciągu 14 dni od daty odbioru, a płatność wynagrodzenia za przedmiot Umowy ulegnie przesunięciu o liczbę dni w ciągu których wada zostanie usunięta.

- Jeżeli dostarczone urządzenia  nadal będą miały wady lub też Wykonawca nie dotrzyma terminu ich dostarczenia, Zamawiający może odstąpić od Umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego bezpłatne szkolenie z obsługi dostarczonego sprzętu dla 4 pracowników Zamawiającego, poświadczone wydaniem odpowiednich certyfikatów .

§ 3

Za datę wykonania umowy uważa się datę podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń, z uwzględnieniem terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy.

## Cena i warunki płatności

§ 4

1.  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za prawidłowo wykonany przedmiot Umowy cenę oferty sprzedaży tj.

kwotę netto  ……………….  zł +  ……… zł  ….  % VAT   – łącznie brutto   …………….  zł, (słownie:    ………………………………   złotych brutto),

w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

2.  Za dzień zapłaty uznany będzie dzień dokonania obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany bez zastrzeżeń protokół zdawczo-odbiorczy, zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 4 niniejszej Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy o którym mowa w § 4 ust.1 będzie stanowić rachunek:

a). umożliwiający płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności (mechanizm split payment) przewidzianego w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwanej dalej ustawą VAT),

b). znajdujący się w wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie VAT.

## Warunki gwarancji i serwisu

§ 5

- Wykonawca przestawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dotrzymanie parametrów  technicznych przedmiotu zamówienia wg wymagań OPZ.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonego sprzętu  zgodnie z ofertą, tj.  na okres 2 (dwóch) lat  - licząc od daty instalacji zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej Umowy.

3. Wykonawca dokonywać będzie przeglądów, napraw lub wymiany gwarancyjnej w miejscu użytkowania urządzenia, zgodnie z warunkami opisanymi w OPZ, w szczególności zapewniając bezpłatne wykonanie przeglądu okresowego urządzenia bezpośrednio po okresie 12 i 24 miesięcy użytkowania.

4.  Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia kroków w celu usunięcia awarii nie później niż w ciągu 48 godz. po poinformowaniu o zaistniałej awarii /czas reakcji/.

5.  Strony ustalają, że maksymalnym okresem naprawy jest 30 dni roboczych, przy czym w przypadku, gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż dwa dni robocze okres gwarancji będzie wydłużony o czas trwania naprawy.

6.   W przypadku konieczności wywozu sprzętu do naprawy transport nastąpi na koszt Wykonawcy.

## Kary umowne

§ 6

- W razie opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy netto  za każdy dzień opóźnienia od terminu wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- Jeżeli opóźnienie w dostawie przekroczy 15 dni Zamawiający może odstąpić od umowy, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% ceny przedmiotu umowy.

- Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.

- Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie ustalonej ceny liczonej od dnia następnego po dniu, w którym zapłata miała być dokonana.

- W przypadku nie podjęcia reakcji serwisowej w czasie określonym w § 5 za każdą godzinę opóźnienia Wykonawca zobowiązany jest zapłacić na żądanie Zamawiającego karę umowną w wysokości 50 zł za każdą godzinę opóźnienia.

## Zmiany do umowy

§ 7

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy w przypadkach określonym we wzorze umowy, w tym :

- siły wyższej uniemożliwiającej  wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z  ofertą i  SIWZ, przez siłę wyższą  strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia,

- zmiany danin publicznoprawnych, w tym obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana  ta będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego lub wymaganą do zapłacenia przez wykonawcę; W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy.

- zmian wynikających z przepisów prawa,

- gdy konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

- gdy kwota umowy jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i  łączna wartość zmian jest mniejsza od  10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, bez konieczności uzasadnienia.

- zmiany  modelu/typu  zaoferowanego  urządzenia  w  przypadku  braku  dostępności  na  rynku  urządzenia bądź niezbędnych podzespołów - pod warunkiem  spełnienia  minimalnych  oraz  punktowanych  parametrów  technicznych  oraz  pod warunkiem, że cena nie będzie wyższa od zaoferowanej.

- Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.

## Postanowienia końcowe

§ 8

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego – ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

- Spory wynikłe w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w przepisach RODO – także w zakresie dotyczącym danych osobowych Wykonawcy, jak również jego pracowników.

- Jeżeli Wykonawca staje się wytwórcą odpadów powstałych w wyniku realizacji zamówienia – to sposób gospodarowania tymi odpadami musi być zgodny z przepisami obowiązującymi w dacie realizacji zamówienia ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- Wykonawca oświadcza, że posiada polisę OC w zakresie prowadzonej działalności (jeśli dotyczy).

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA						ZAMAWIAJĄCY

Załącznik Nr 6  do SIWZ

TGZ/11/2020

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

…......................….........................

(miejscowość i data)

WYKAZ  ZREALIZOWANYCH  DOSTAW

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na

Wykonanie stanowiska badawczego przeznaczonego do oceny odporności układu gromadzenia energii elektrycznej REESS (Rechargeable Energy Storage Systems) na działanie ognia zewnętrznego, spełniającego wymagania załącznika 8E, Regulaminu nr 100 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie szczególnych wymagań dotyczących elektrycznego układu napędowego.

znak TGZ/ 11 /2020,

prowadzonego przez  CNBOP-PIB.

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

| Lp. | Nazwa Podmiotu na rzecz którego została zrealizowana dostawa | Wartość brutto w PLN dostawy | Przedmiot zamówienia | Data wykonania | Dokumenty potwierdzające |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

.................................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

TGZ/11/2020

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO zastosowana w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefówinspektor ochrony danych osobowych w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowym Instytucie Badawczym jest dostępny pod adresem : iod@cnbop.pl, tel. 22 7693 363 ;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na

Wykonanie stanowiska badawczego przeznaczonego do oceny odporności układu gromadzenia energii elektrycznej REESS (Rechargeable Energy Storage Systems) na działanie ognia zewnętrznego, spełniającego wymagania załącznika 8E, Regulaminu nr 100 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie szczególnych wymagań dotyczących elektrycznego układu napędowego.

- zn. TGZ/11/2020, prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana  danych  osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

# Footnotes

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia