TL/212/………99……./2021

**Opis przedmiotu zamówienia**

***Dot***. wykonania robót drogowych na terenie CNBOP-PIB w Józefowie

***I. Przedmiot i zakres zamówienia:***

Wykonanie robót drogowych na terenie CNBOP-PIB w Józefowie w zakresie, obejmującym:

1. **Wykonanie przełożenia kostki betonowej** **– ok. 110,00m2;**

* Rozbiórka kostki: 21,00m x 5,20m;
* Rozbiórka krawężnika – 7,0 mb,;
* Poprawa podbudowy – 110,00m2;
* Ułożenie kostki – 110,00 m2;
* Uporządkowanie terenu

1. **Wymiana krawężników wzdłuż drogi dojazdowej do parkingu przy budynku B:**

* Rozebranie krawężników – 140,00mb
* Rozbiórka asfaltu wraz z podbudową – 9,00m2;
* Ułożenie nowych krawężników na zaprawie cementowej ok 140mb;
* Uzupełnienie asfaltu po rozbiórce krawężników 10,00m2;
* Uporządkowanie terenu.

1. **Przełożenie kostki wokół budynku B**

* Rozbiórka kostki , podbudowa , ułożenie kostki – 15m2;
* Uporządkowanie terenu.

Szczegóły techniczne dot. realizacji możliwe do omówienia w trakcie wizji lokalnej.

***II. Termin realizacji: 30 dni od dnia podpisania umowy.***

**III. Wymagania dodatkowe**

* Wykonawca przejmuje odpowiedzialność prawną i finansową za szkody Zamawiającego powstałe w wyniku nieprawidłowego lub nierzetelnego wykonania zamówienia,
* Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami państwowymi,
* Zamawiający wstępnie rozważa realizację przełożenia kostki betonowej przy bud. K również uwzględniając dzień wolny np. sobota, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w główny ciąg komunikacyjny (szczegóły do ustalenia przed realizacją),
* Wszelkie wątpliwości należy konsultować z Zamawiającym, a istotne uzgodnienia zaleca się sporządzić z zachowaniem formy pisemnej.
* Podczas robót Wykonawca zobligowany jest do:

1. przestrzegania zasad obowiązujących na terenie CNBOP-PIB w Józefowie;
2. prowadzenia robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób pracujących.

................................................

podpis Zamawiającego