Wykaz zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego wg EN 54-7

List of essential characteristics of construction product according to EN 54-7

| Europejska norma zharmonizowana: European harmonized standard: | EN 54-7:2018 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 7: Czujki dymu – Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji Fire detection and fire alarm systems – Part 7: Smoke detectors – Point smoke detectors that operate using scattered light, transmitted light or ionization |
| --- | --- |
| Nazwa wyrobu budowlanego: Name of construction product: |  |
| Deklarowane zamierzone zastosowanie wyrobu zgodnie z normą zharmonizowaną*: Declared intended use of product in accordance with harmonised standard*: |  |
| Lp. No | Zasadnicze charakterystyki wyrobu Essential characteristics of the product | Norma zharmonizowana / Harmonised standard | Zakres zasadniczych charakterystyk dotyczących zamierzonego zastosowania wyrobu (wstawić „+” lub „NPD” lub „ND”)** Scope of essential characteristics regarding intended use of product (place „+” or „NPD” or “NA”) ** |
|  |  | EN 54-7:2018 |  |
|  | Niezawodność eksploatacyjna / Operational reliability |
| 1 | Indywidualny wskaźnik zadziałania / Individual alarm indication | 4.2.1 |  |
| 2 | Podłączanie urządzeń pomocniczych / Connection of ancillary devices | 4.2.2 |  |
| 3 | Nadzorowanie czujek odłączalnych / Monitoring of detachable detectors | 4.2.3 |  |
| 4 | Regulacje producenta / Manufacturer's adjustments | 4.2.4 |  |
| 5 | Regulacja sposobu reagowania czujki w miejscu zainstalowania / On site adjustment of response behaviour | 4.2.5 |  |
| 6 | Ochrona przed wnikaniem ciał obcych / Protection against the ingress of foreign bodies | 4.2.6 |  |
| 7 | Reakcja na wolno rozwijające się pożary / Response to slowly developing fires | 4.2.7 |  |
| 8 | Wymagania dodatkowe dotyczące czujek sterowanych programowo Software controlled detectors (when provided) | 4.2.8 |  |
|  | Znamionowe warunki uruchomienia / Nominal activation conditions |
| 9 | Powtarzalność / Repeatability | 4.3.1 |  |
| 10 | Zależność kierunkowa / Directional dependence | 4.3.2 |  |
| 11 | Odtwarzalność / Reproducibility | 4.3.3 |  |
|  | Opóźnienia zadziałania (czas zadziałania) / Response delay (response time) |
| 12 | Odporność na ruch powietrza / Air movement | 4.4.1 |  |
| 13 | Odporność na olśnienie / Dazzling | 4.4.2 |  |
|  | Tolerancja napięcia zasilania / Tolerance to supply voltage |
| 14 | Zmiany parametrów zasilania / Variation in supply parameters | 4.5 |  |
|  | Skuteczność w warunkach pożarowych / Performance parameters under fire conditions |
| 15 | Czułość pożarowa / Fire sensitivity | 4.6 |  |
|  | Stabilność niezawodności eksploatacyjnej, odporność na temperaturę / Durability of nominal activation conditions, temperature resistance |
| 16 | Zimno (odporność) / Cold (operational) | 4.7.1.1 |  |
| 17 | Suche gorąco (odporność) / Dry heat (operational) | 4.7.1.2 |  |
|  | Stabilność niezawodności eksploatacyjnej, odpornośc na wilgoć / Durability of nominal activation conditions, humidity resistance |
| 18 | Wilgotne gorąco stałe (odporność) / Damp heat, steady state (operational) | 4.7.2.1 |  |
| 19 | Wilgotne gorąco stałe (wytrzymałość) / Damp heat, steady state (endurance) | 4.7.2.2 |  |
|  | Stabilność niezawodności eksploatacyjnej, odporność na korozję / Durability of nominal activation conditions, corrosion resistance |
| 20 | Korozja spowodowana działaniem SO2 (wytrzymałość) / Sulphur dioxide (SO2) corrosion (endurance) | 4.7.3 |  |
|  | Stabilność niezawodności eksploatacyjnej, odporność na wibracje / Durability of nominal activation conditions, vibration resistance |
| 21 | Udary pojedyncze (odporność) / Shock (operational) | 4.7.4.1 |  |
| 22 | Uderzenie (odporność) / Impact (operational) | 4.7.4.2 |  |
| 23 | Wibracje sinusoidalne (odporność) / Vibration, sinusoidal (operational) | 4.7.4.3 |  |
| 24 | Wibracje sinusoidalne (wytrzymałość) / Vibration, sinusoidal (endurance) | 4.7.4.4 |  |
|  | Stabilność niezawodności eksploatacyjnej, stabilność elektryczna / Durability of nominal activation conditions, electrical stability |
| 25 | Kompatybilność elektryczna (EMC), badanie odporności Electromagnetic compatibility (EMC), immunity (operational) | 4.7.5 |  |
| * | Należy precyzyjnie określić zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego z uwzględnieniem wymogów w miejscu, gdzie producent zamierza udostępniać wyrób na rynku. The intended use or uses of the construction product should be precisely specified, taking into account the requirements in the place where the manufacturer intends to make the product available on the market. |
| ** | Znakiem „+” należy oznaczyć zasadnicze charakterystyki, których ustalenie ma być przeprowadzone przez CNBOP-PIB. W przeciwnym przypadku należy wpisać „NPD” (tj. właściwości użytkowe nieustalone, ang. No Performance Determined) Essential characteristics to be determined by CNBOP-PIB, should be marked with “+”, in other case place “NPD” (No Performance Determined). UWAGA: W przypadku komponentów, wobec których wymaganie nie ma zastosowania, proszę zaznaczyć “ND” (nie dotyczy). NOTE: For components where this requirement does not apply, please indicate “NA” (not applicable). |

|  |  | …………………………………. |
| --- | --- | --- |
| data / date |  | Prezes / Dyrektor czytelnie imię i nazwisko, podpis President / Director Legibly name, surname, signature |